17

Установка УИЖГЭ-20-12В. Схема электрическая подключения.

| Поз. | Наименование | Количество |  | Поз. | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | # Кабина автомобиля | Не поставляется |  | A2 | ## Установка УИЖГЭ-20-12В | По треб. Заказ. |
| B1 | ПДУ «Весна-ТЭЦ-12В» | По треб. заказчика |  | B1 | Контроллер КУП -21 | 1 |
| S1 | Тумблер (Iн  1А) | 1 |  | ВК | Датчик температуры | 1 |
|  |  |  |  | BR1 | Устройство УСС Б-70 | 1 |
|  |  |  |  | SB1 | Кнопка СБРОС | 1 |
|  |  |  |  | X1 | Коробка соединительная | 1 |

Силовой и сигнальный кабели прокладывать отдельно в металлических трубах или металлорукавах.