Контроллер КУП-30

Схема подключения с УСС.

| Поз. | # Наименование | Прим. |  | Поз. | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Контроллер КУП-30 |  |  | ## А2 | ### Взрывобезопасная зона |  |
| SB1 | Кнопка СБРОС |  |  | РА | Миллиамперметр | Не пост. |
| BR1 | Устройство съема сигнала (УСС) |  |  | PC | Внешнее устройство | Не пост. |
| Т1 | Датчик температуры | По отд. заказу |  | U | Преобразователь интерфейса (ПДУ«Весна-ТЭЦ») |  |
| X1 | Коробка соединительная |  |  | В1 | ПЭВМ | Не пост. |
|  |  |  |  | S1 | Тумблер | Не пост. |